## Munka1
Sorszám | ÉNGY kimutatásban nem szereplő tételek megnevezése | Mennyiség |  | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1. | Szivattyú gumialap 400 x 800 | 3 | db
2. | Astral Rapid Pool nagyhatásfokú 650 homokszűrő, szivattyúval, mulitszeleppel | 1 | db
3. | Szűrőhomok 0,4 (cikksz: U03JAJ201) | 200 | kg
4. | Bróm tabletta (5 kg) (cikksz: U05ADF501) | 2 | db
5. | Dossi 10 vegyszeradagoló (10 kg) (cikksz: U06AAA701) | 1 | db
6. | Ubbink UV lámpa 36 W, 12V (cikksz: B19UA005) | 1 | db
7. | Grundfos Zsomp szivattyú KP150 AV1 | 1 | db
8. | GardeMatic Fenébefúvó állítható KO acél, körmös D 63 (cikksz: YAUKOBEF063) | 3 | db
9. | GardeMatic TC tip. Fenékelszívó, rozsdamentes acél, 4" KM (cikksz: WELSZ400) | 1 | db
10. | Rozsdamentes fúvókagyűrű D3000, 24 darab 6,35mm-es fúvókával, talppal (cikksz: C130BR3000D0240635SB) | 1 | db
11. | Rozsdamentes túlfolyó MF500, 4" KM (cikksz: C5MF500400) | 1 | db
12. | GRG012 Rozsdamentes RGB LED lámpatest, 12W, 24V, tartókonzollal (cikksz: C341XDMX012024) | 12 | db
13. | Víz alatti rozsdamentes kötődoboz 6 tömszelencével | 2 | db
14. | Victoria Plus szivattyú 2HP, 1,5kW (fúvóka gyűrűhöz, cikkszáma. U04AAB809) | 1 | db
15. | Victoria Plus szivattyú 1/2HP, 0,43kW (szoborhoz, cikkszáma: U04AAA901) | 1 | db
16. | GardeMatic LB-3 Szintérzékelő falbaépíthető, 3 szonda (cikksz: C5LB300120S) | 1 | db
17. | GardeMatic töltőegység, szűrővel, mágnesszeleppel | 1 | db
18. | PVC nyomó csővezetékek D 110, idomokkal | 25 | m
19. | PVC nyomó csővezetékek D 63, idomokkal | 20 | m
20. | PVC nyomó csővezetékek D 50, idomokkal | 25 | m
21. | PVC nyomó csővezetékek D 32, idomokkal | 3 | m
22. | KPE D32 P10 víznyomócső, idomokkal | 15 | m
23. | Flexibilis PVC nyomó csővezetékek D 50, idomokkal (elektromos) | 12 | m
24. | Elektromos kábelek - Gépház | 1 | klt.
25. | NanoMagic 4 szökőkút vezérlő automatika (cikksz: CPNANOMASTER04) | 1 | db
26. | Elektromos vezérlőszekrény 1 fázis, 2kW (vízszivattyúk üzemeltetéséhez, díszvilágítás vezérléséhez) | 1 | db
27. | Szökőkúti szobor és a kőelemek visszabontása, restaurálása, eredeti állapotának megfelelő helyreállítása, | 1 | db
visszaépítése komplex kivitelezéssel valamennyi mellékmunka teljesítésével.
ÉNGY kimutatásban nem szereplő tételek mindösszesen: