## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Uszodatechnika | 0 | 0
Vízgépészeti munkák összesen: | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag+Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 310510069186 | Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű beágyazó szárazhabarccsal, 10-40 mm rétegvastagság között SikaGrout-314 3 mm kiöntőhabarcs | 0.02 | m3 |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag+Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 420421781644 | Gumiburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, gumilapokból, 4 mm-nél nem vastagabb lapokból (ragasztó anyag külön tételben kiírva) NORAPLAN signa egyrétegű gumiburkolat, 3,0 mm vtg., 61x61 cm lapformátum, három egymással harmonizáló | 1 | m2 |  |  |  | 0 | 0
granulátum mintázattal, Bfl-S1,17 szín,Cikkszám:2463
|  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag+Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 531012637445 | Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból Osztályozott homok, OH 0/4, KŐKA, Pécsvárad | 1 | m3 |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag+Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 810012114345 | Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 32 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 32x1,6x6000 mm, 10 bar, NY032/6M10B | 3 | m |  |  |  | 0 | 0
2 | 810012114362 | Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50-63 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 50x2,4x6000 mm, 10 bar, NY050/6M10B | 25 | m |  |  |  | 0 | 0
3 | 810010856496 | Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50-63 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 63x3,0x6000 mm, 10 bar, NY063/6M10B | 20 | m |  |  |  | 0 | 0
4 | 810012856532 | Ivóvíz vezeték, PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 100-tól, DN 100 KE KELIT KELEN PP-R cső - PN10, 125x11,4, 4 m-es szálban, KE02, Csz.: | 25 | m |  |  |  | 0 | 0
1712500
|  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag+Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 820081710520 | Vízelvezetés merülőmotoros szivattyúk elhelyezése és bekötése szennyezett víz szállítására, hordozható kivitelben, tömlővéges csatlakozással, DN 32-40 Wilo KS 9 DM merülőmotoros szivattyú szennyezett vízre, DN 32, G 1 1/4"/Storz C fix csatlakozóval, 10 m | 0 | db |  |  |  | 0 | 0
kábellel, P₂ 0,75 kW, 3~400 V, C:6019743
2 | 820082149892 | Vízelvezetés merülőmotoros szivattyúk elhelyezése és bekötése szennyezett víz szállítására, hordozható kivitelben, tömlővéges csatlakozással, DN 50 Wilo-EMU KS 15 DM merülőmotoros szivattyú szennyezett vízre, G 2/Storz C fix csatlakozóval, 10 m kábellel | 0 | db |  |  |  | 0 | 0
3~400V, P₂ 1,3 kW, C:6019450
|  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Uszodatechnika
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag+Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 860513678775 | Uszodai vegyszerek tárolására alkalmas berendezések, vegyszeradagoló tartályok elhelyezése, 300 l térfogatig DINAX vegyszer tartály, hengeres, uszodai vegyszerek adagolószivattyú alatti tárolására, 50 liter, Cikksz.: AALK0208020001 | 0 | db |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0